# Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70,  176 71 ΑΘΗΝΑ  –  ΤΗΛ.: 210 9549100

FAX: 210 9577050

Αθήνα, 05/03/2012

Αρ. πρωτ.: 35944

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 2083/92 για τον «εκσυγχρονισμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης» ΦΕΚ 159 τ. Α΄/21-9-1992)

- Τις διατάξεις του Ν. 1268/1982 Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/1982)

- Τις διατάξεις του αρ. 8 παρ.6β του Ν.2741/1999 (ΦΕΚ 199 τ. Α΄/28-9-1999)

- Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150 τ. Α΄/10-7-2007)

- Τις κείμενες περί προμηθειών διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων» (ΦΕΚ 19 τ. Α΄/1-2-1995).

- To Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».

- Το Π.Δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ τ. Α΄ 64/16-3-2007), όπως ισχύει αναλογικά.

- To N. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 τ. Α΄/30-9-2010) περί Δικαστικής προστασίας, κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων- Εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335), εφόσον ο προϋπολογισμός ξεπερνά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το κοινοτικό όριο.

- Το Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ τ. Α’ 43/22-3-1994), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις).

- Το Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ τ. Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35

- Το Ν. 3681/2010 (ΦΕΚ τ. Α΄112/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

- Το Ν.3863/2010 (ΦΕΚ τ. Α΄115/15-7-2010), άρθρο 68 (συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών)

- Την από 14/11/2011 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (συνεδρία υπ’ αριθμ. 300/14.11.2011) για τη διενέργεια διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

- Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για προμήθεια και εγκατάσταση δικτυού οπτικής ίνας για τη διασύνδεση των κτιρίων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

- Προσφορές μπορούν να κατατεθούν μόνο για το σύνολο του έργου όπως αυτό περιγράφεται μονοσήμαντα, στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ και Ε.

- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

- Οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο πρωτόκολλο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, (από 08:00π.μ. έως 14:30 μ.μ.-από Δευτέρα έως Παρασκευή- Ελ. Βενιζέλου 70, 17671 Καλλιθέα) το αργότερο μέχρι τις 20/03/2012.

- Για πληροφορίες της προκήρυξης του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα, όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 9:00 με 14:00 και στα τηλέφωνα 210 – 9549229 κ. Δέσποινα Παυλόγλου (dpavlog@hua.gr), καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.hua.gr/ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ)

- Για διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 με 14:00 στο τηλ. 210 - 9549341, Δρ. Β. Δαλάκας (vdalakas@hua.gr).

- Η δαπάνη για την προμήθεια θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Αριθμός έργου 2005ΣΕ04600026 «Ανέγερση και εξοπλισμός κτιρίου για τις ανάγκες του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου») για το οικονομικό έτος 2012.

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Απόστολος Γ. Παπαδόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο	1

KΕΦΑΛΑΙΟ Α 	ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	4

ΑΡΘΡΟ 1.	Αντικείμενο της Προκήρυξης	4

ΑΡΘΡΟ 2.	Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής	4

ΑΡΘΡΟ 3.	Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών	4

ΑΡΘΡΟ 4.	Προϋπολογισμός-Πηγή Χρηματοδότησης	5

ΑΡΘΡΟ 5.	Δικαίωμα Συμμετοχής	5

ΑΡΘΡΟ 6.	Προσφορές	5

ΑΡΘΡΟ 7.	Τρόπος Λήψης Εγγράφων του Διαγωνισμού	6

ΑΡΘΡΟ 8.	Τρόπος Αξιολόγησης	7

ΑΡΘΡΟ 9.	Κατακύρωση διαγωνισμού	7

ΑΡΘΡΟ 10.	Δικαιολογητικά Κατακύρωσης	7

ΑΡΘΡΟ 11.	Κατάρτιση σύμβασης	9

ΑΡΘΡΟ 12.	Τόπος, χρόνος και διαδικασία παράδοσης	9

ΑΡΘΡΟ 13.	Πληρωμή - Κρατήσεις	9

ΑΡΘΡΟ 14.	Γενικοί Όροι	10

ΑΡΘΡΟ 15.	Επίλυση Διαφορών	10

ΑΡΘΡΟ 16.	Υποβολή Προσφορών	10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 	ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	11

ΑΡΘΡΟ 1.	Τεχνική Προσφορά	11

ΑΡΘΡΟ 2.	Οικονομική Προσφορά	13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	14

ΑΡΘΡΟ 1.	Μέθοδος Αξιολόγησης	14

ΑΡΘΡΟ 2.	Κριτήρια Αξιολόγησης - Πίνακες Κριτηρίων / Συντελεστών	15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ	ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	16

ΑΡΘΡΟ 1.	Σκοπός της προμήθειας και Προϋπολογισμός	16

ΑΡΘΡΟ 2.	Περιγραφή	16

ΑΡΘΡΟ 3.	Τεχνικές Προδιαγραφές Κατασκευής Δικτύου	16

ΑΡΘΡΟ 4.	Προσφερόμενες Υπηρεσίες	19

ΑΡΘΡΟ 5.	Εγγύηση – Τεχνική Υποστήριξη	19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε	ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	25

Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς	25

Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς	26

(Ονομ/μο - Υπογραφή)	26

# KΕΦΑΛΑΙΟ Α 	ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

## ΑΡΘΡΟ 1.	Αντικείμενο της Προκήρυξης

Αντικείμενο της προκήρυξης είναι η διασύνδεση του κτιρίου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στην οδό Ομήρου 3 στον Ταύρο με το κεντρικό συγκρότημα κτιρίων επί της Ελ. Βενιζέλου 70 με δίκτυο οπτικών ινών, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της προκήρυξης.

- Ο τρόπος που θα γίνει η αξιολόγηση, περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο Γ.

- Οι απαιτήσεις σχετικά με τον εξοπλισμό και την εκτέλεση της προμήθειας και τον προμηθευτή περιλαμβάνονται στα Κεφάλαια Δ και Ε (στην Τεχνική Περιγραφή και στους αντίστοιχους Πίνακες Συμμόρφωσης της προκήρυξης).

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μόνο για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

## ΑΡΘΡΟ 2.	Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Αναθέτουσα αρχή είναι 	το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

- Διεύθυνση έδρας: Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα, ΤΚ 176 71.

- Τηλέφωνο: (+30210) 9549229

- Fax: (+30210)9549112

- Αρμόδιος υπάλληλος : κα Δ. Παυλόγλου

- Στοιχεία της σύμβασης

Η σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού. Για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται από την σύμβαση θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας για θέματα προμηθειών του δημοσίου.

Ο προϋπολογισμός της εκτέλεσης της προμήθειας αυτής ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Τα επιμέρους στοιχεία του κόστους της σύμβασης, οι κρατήσεις και οι λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, καθώς επίσης ο τρόπος πληρωμής και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και όροι, θα περιγράφονται στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο.

## ΑΡΘΡΟ 3.	Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

- Η προσφορά υποβάλλεται από τους διαγωνιζόμενους γραπτώς, είτε από νόμιμο εκπρόσωπό τους στο Πρωτόκολλο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στην παρακάτω διεύθυνση, μέχρι την 20/3/2012:

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ελ. Βενιζέλου 70- 17671 Καλλιθέα

Κεντρικό Κτίριο- 1ος όροφος- Πρωτόκολλο

Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία, είτε, ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν έγκαιρα στο Πανεπιστήμιο.

- Οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές οφείλουν περιέρχονται στο Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου μέχρι και την ημερομηνία λήξης της υποβολής. Ταχυδρομική αποστολή γίνεται με ευθύνη των προμηθευτών ως προς το περιεχόμενο της προσφοράς και το χρόνο περιέλευσής της στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να παραλάβει οποιονδήποτε φάκελο ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα.

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη, έστω και αν αυτό οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας και επιστρέφονται στον αποστολέα τους από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα.

## ΑΡΘΡΟ 4.	Προϋπολογισμός-Πηγή Χρηματοδότησης

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη για την προμήθεια θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Αρ. έργου 2005ΣΕ04600026 «Ανέγερση και εξοπλισμός κτιρίου για τις ανάγκες του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου») οικονομικού έτους 2012.

## ΑΡΘΡΟ 5.	Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) όλα τα φυσικά ή νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

γ) συνεταιρισμοί

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

Διευκρινίζεται ότι οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά.

Δεν γίνονται δεκτοί όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις και όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου.

## ΑΡΘΡΟ 6.	Προσφορές

  - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

    - Οι προσφορές θα έχουν ισχύ τουλάχιστον 120 ημερών. Προσφορές που θα έχουν μικρότερη ισχύ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

    - Οι προσφορές θα συνταχθούν στην Ελληνική Γλώσσα.

    - Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

  - ΤΙΜΕΣ

    - Η τιμή θα δίνεται σε ευρώ (€ ) ανά μονάδα είδους χωρίς ΦΠΑ .

    - Ο ΦΠΑ θα αναγραφεί μια φορά συνολικά για το σύνολο των ειδών.

    - Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις.

  - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

    - Οι προσφορές, οι οποίες πρέπει να αφορούν στο σύνολο του έργου όπως περιγράφεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ, πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξυσίματα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κ.λ.π., και να είναι καθαρογραμμένες και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο.

    - Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς των ενδιαφερόμενων προμηθευτών πρέπει να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:

α) τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα

β) τον πλήρη τίτλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό

γ) τα στοιχεία του διαγωνισμού

δ) τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα

    - Στον κυρίως φάκελο θα εμπεριέχονται τρεις υποφάκελοι οι οποίοι θα φέρουν τα παρακάτω στοιχεία:

6.3.3.i. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής θα εμπεριέχονται τα παρακάτω:

1. Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα εξής:

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν.

ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους,

− δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07,

− δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις,

− είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07,

− είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07,

− δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 κατάσταση.

iii. Αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 10 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007.

β. Αναλυτικό κατάλογο των έργων προμήθειας και εγκατάστασης δικτύου οπτικής ίνας που έχουνε ολοκληρωθεί στο παρελθόν στον οποίο θα πρέπει να αναφέρονται για κάθε έργο ο προϋπολογισμός του έργου, το μήκος της οπτικής ίνας που προμηθεύτηκε και εγκαταστάθηκε, ο πελάτης, η ημερομηνία ολοκλήρωσης και η διάρκεια του έργου. Το συνολικό άθροισμα των μηκών της εγκατεστημένης οπτικής ίνας των έργων του καταλόγου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 200Km.

6.3.3.ii. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα αποδεικνύουν κατά τρόπο σαφή τη συμφωνία της προσφοράς προς τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης.

Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Η μορφή που θα έχει η ΤΕΧΝΙΚΗ προσφορά περιγράφεται στο κεφάλαιο Β.

6.3.3. iii. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς υποβάλλεται σε χωριστό φάκελο και εμπεριέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Ο φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Η μορφή που θα έχει η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά περιγράφεται στο κεφάλαιο Β.

## ΑΡΘΡΟ 7.	Τρόπος Λήψης Εγγράφων του Διαγωνισμού

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα παραρτήματα αυτής διατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.hua.gr/ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ). Επίσης το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα παραρτήματα αυτής θα διατίθενται και σε έντυπη μορφή από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, κατόπιν προηγηθείσας συνεννόησης (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα, Γραφείο 115 (κα Δ. Παυλόγλου, τηλ. 2109549229, dpavlog@hua.gr). Η περίληψη της Διακήρυξης έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

## ΑΡΘΡΟ 8.	Τρόπος Αξιολόγησης

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά για το σύνολο των προσφερομένων ειδών.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της προκήρυξης.

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει με βάση τη συνολική τιμή για όλα τα προσφερόμενα είδη και όχι τις επί μέρους τιμές των προσφερομένων ειδών.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.

Αναλυτικά, ο τρόπος αξιολόγησης περιγράφεται στο κεφάλαιο Γ.

## ΑΡΘΡΟ 9.	Κατακύρωση διαγωνισμού

Κατακύρωση θα γίνει σε έναν προμηθευτή.

Στον προμηθευτή που θα γίνει κατακύρωση θα σταλεί κοινοποίηση. Με την κοινοποίηση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα και το έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

## ΑΡΘΡΟ 10.	Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα την ημερομηνία και ώρα που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά:

Α. Οι Έλληνες πολίτες :

1)	Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64), για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

2)	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

3)	Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει, ότι κατά την ημερομηνία της άνω ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και στις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 2) και 3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

4)	Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

5) Επίσημα πιστοποιητικά (τιμολόγια κ.λ.π.) για τα έργα που αναφέρονται στον κατάλογο έργων του φακέλου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής προκειμένου να αποδεικνύεται η παραλαβή των έργων.

Β. Οι αλλοδαποί :

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίησή της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64), για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

- Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περίπτωσης (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 ή υπό ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

3) 	Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

4) Επίσημα πιστοποιητικά (τιμολόγια κ.λ.π.) για τα έργα που αναφέρονται στον κατάλογο έργων του φακέλου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής προκειμένου να αποδεικνύεται η παραλαβή των έργων.

Γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :

- Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων Α και Β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, αντίστοιχα.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

- Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης 1 του εδ. Α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης 2 του εδ. Γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η υποψήφια στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7.α.1.ια΄ και 7.β.12 του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.

- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του πρωτοδικείου της έδρας της υποψήφιας, στον διαγωνισμό, επιχείρησης.

- Επίσημα πιστοποιητικά (τιμολόγια κ.λ.π.) για τα έργα που αναφέρονται στον κατάλογο έργων του φακέλου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής προκειμένου να αποδεικνύεται η παραλαβή των έργων.

Δ. Οι Συνεταιρισμοί :

1) 	Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίησή της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64), για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

2)	Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. Α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. Β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

3)	Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

4) Επίσημα πιστοποιητικά (τιμολόγια κ.λ.π.) για τα έργα που αναφέρονται στον κατάλογο έργων του φακέλου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής προκειμένου να αποδεικνύεται η παραλαβή των έργων.

Ε. 	Ενώσεις προμηθευτών :

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην Ένωση. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση προμηθευτών ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150).

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της του παρόντος συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου από τον διαγωνισμό.

## ΑΡΘΡΟ 11.	Κατάρτιση σύμβασης

- Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

- Ο προμηθευτής που δεν θα προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

- Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: προμήθεια των ειδών σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια ειδών, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

## ΑΡΘΡΟ 12.	Τόπος, χρόνος και διαδικασία παράδοσης

- Ο ανάδοχος θα αναλάβει την κατασκευή υπόγειου δικτύου οπτικών ινών το οποίο θα διασυνδέει τα δύο κτίρια του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Οι θέσεις των κτιρίων καθώς και μία πιθανή όδευση του σημείου διασύνδεσης παρουσιάζεται στο χάρτη του Κεφαλαίου Δ. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για τη μελέτη, αδειοδότηση, προμήθεια υλικών και εξοπλισμού, κατασκευή, έλεγχο, πιστοποίηση, τεκμηρίωση και παράδοση του δικτύου με το “κλειδί στο χέρι” (turn key) καθώς και οι υπηρεσίες συντήρησης του δικτύου για χρονικό διάστημα 3 ετών από την ημερομηνία παράδοσης - παραλαβής του.

- Ο ανάδοχος οφείλει να καταστήσει το δίκτυο πλήρως λειτουργικό. Το κόστος των όποιων υλικών απαιτείται κατά τη διαδικασία αυτή βαρύνει τον ανάδοχο.

- Το σύνολο του έργου θα πρέπει να παραδοθεί το αργότερο μέσα σε διάστημα 120 ημερών από την έκδοση των απαιτούμενων αδειών.

- Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του έργου δεν θα πρέπει να υπερβεί τους 6 (έξι) μήνες από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης.

## ΑΡΘΡΟ 13.	Πληρωμή - Κρατήσεις

- Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει τμηματικά σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση που αντιστοιχεί στο 30% του συνολικού τιμήματος του έργου θα καταβληθεί ύστερα από την παραλαβή της μελέτης εφαρμογής και των απαραίτητων αδειών για την τέλεση αυτού. Η δεύτερη δόση που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 70% θα καταβληθεί μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, το οποίο θα εκδοθεί στο όνομα του προμηθευτή με βάση τα τιμολόγιά του και θα θεωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μετά από τη σχετική χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας, Διά βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

## ΑΡΘΡΟ 14.	Γενικοί Όροι

- Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

- Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

## ΑΡΘΡΟ 15.	Επίλυση Διαφορών

Διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και του Αναδόχου υπάγονται αποκλειστικώς στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

## ΑΡΘΡΟ 16.	Υποβολή Προσφορών

- Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υπoβάλoυv εμπροθέσμως την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα προκήρυξη.

- Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται τοποθετημένες σε ένα ενιαίο σύνολο (φάκελο) με τα αντίτυπα των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς, και Οικονομικής με την ένδειξη:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

“ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ”

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 	ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

## ΑΡΘΡΟ 1.	Τεχνική Προσφορά

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν για το σύνολο του διαγωνισμού. Οι προσφορές θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο κεφάλαιο Δ και να έχουν την εξής δομή και περιεχόμενο.

Συνοπτική Περιγραφή

Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνεται συνοπτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών και υπηρεσιών.

Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός και υπηρεσίες από τον προμηθευτή καταγράφονται σε μορφή πίνακα όπως στο Παράρτημα Ι, ‘Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς’. Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει την Τεχνική Προσφορά σε έντυπη (φάκελο) και ηλεκτρονική μορφή. Επίσης, η συμπλήρωση του πίνακα ανάλυσης τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να παραδοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση spreadsheet (π.χ. MS EXCEL).

Η καταγραφή θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- Αναφορά του είδους (περιγραφή και μοντέλο) για το οποίο κάνει προσφορά

- Αναφορά του κατασκευαστικού οίκου κάθε αντικειμένου

- Αναφορά των κωδικών προϊόντων των κατασκευαστικών οίκων, του εξοπλισμού, ώστε να προσδιορίζεται μονοσήμαντα ο προσφερόμενος εξοπλισμός. (Στην περίπτωση «αρθρωτού» εξοπλισμού δηλ όπου παρέχεται από τον κατασκευαστή η δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών διαφορετικών διαρθρώσεων, καταγράφεται ξεχωριστά κάθε επιμέρους τμήμα του, με την αναγραφή όλων των επιμέρους κωδικών προϊόντων του κατασκευαστή).

- Προαιρετική αναφορά σχολίων (τυπικά έως 30 λέξεων) για την καλύτερη περιγραφή του εξοπλισμού /υπηρεσιών

- Σαφή αναφορά της ποσότητας του προσφερόμενου εξοπλισμού ανά αντικείμενο (σε τεμάχια). Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (π.χ. μη αναφορά, ασαφής ή εσφαλμένη αναφορά, μη αναγραφή του κωδικού του κατασκευαστή) μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού.

Παρατηρήσεις

- Στον «Πίνακα Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς» του Παραρτήματος Ι καταγράφεται από τον προσφέροντα η ζητούμενη ποσότητα του κάθε προσφερόμενου είδους .

- Στον πίνακα που θα συνταχθεί από τον προσφέροντα θα πρέπει να καταγράφονται όλα τα αντικείμενα και υπηρεσίες του «Πίνακα Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς» του Παραρτήματος Ι. Είναι επιθυμητό τα αντικείμενα αυτά να αναλυθούν σε περισσότερες σειρές με επιμέρους αντικείμενα (από τα οποία συνίστανται) αν αυτό είναι δυνατό (με επιμέρους κωδικούς κατασκευαστή για τα αντικείμενα).

- Στην περίπτωση που δεν προσφέρεται κάποιο από τα αντικείμενα του «Πίνακα Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς» του Παραρτήματος Ι (πχ. γιατί η λειτουργικότητά του καλύπτεται από άλλο αντικείμενο σύμφωνα με τον προμηθευτή) θα αναγραφεί στην στήλη «ποσότητα» η τιμή ‘0’.

- Τονίζεται ιδιαίτερα και επί ποινή αποκλεισμού, ότι όλα τα επιμέρους στοιχεία του Πίνακα αυτού θα πρέπει να περιέχονται και να είναι ακριβώς ίδια με τα στοιχεία του αντίστοιχου «Πίνακα Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς» (Παράρτημα Ι) με τον οποίο πρέπει να είναι ακριβώς ίδιος με μόνη διαφορά την έλλειψη όλων των στοιχείων κόστους .

- Στην περίπτωση που στην προσφορά εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, αυτές συνοδεύονται από τη μνεία <<ή το ισοδύναμο>>.

#### Περιγραφή προσφερόμενων υπηρεσιών

Περιγράφονται συνολικά και συνοπτικά οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τον προμηθευτή (τυπικά έως 5 σελίδες).

Προσφερόμενος Εξοπλισμός & Υπηρεσίες

#### Πίνακας συμμόρφωσης Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Για να τεκμηριωθεί η συμφωνία με τις προδιαγραφές της προμήθειας θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον προμηθευτή ο πίνακας του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ε «Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών Χαρακτηριστικών».

Η συμπλήρωση του πίνακα θα γίνει με την χρήση του MS Word και σε αυτό το format θα πρέπει να παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο το σχετικό προς συμπλήρωση πίνακα.

Στη στήλη ‘Απάντηση Προμηθευτή’ θα καταγραφεί ‘ΝΑΙ’, ‘ΟΧΙ’ ή ακριβής ποσότητα ή όνομα είδους ανάλογα με την περίπτωση και στην στήλη ‘Παραπομπές’ θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης κλπ. που θα παρατεθούν στο Παράρτημα ‘Τεχνικά φυλλάδια, Αναφορές’ της προσφοράς.

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση και οι παραπομπές να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (πχ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κλπ).

Στη στήλη ‘Σχόλια’ ο Προμηθευτής μπορεί κατά την κρίση του να καταγράψει προαιρετικά τυχόν σχόλια για την κάλυψη της προδιαγραφής (τυπικά έως 20 λέξεις).

Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή.

#### Παράρτημα ‘Τεχνικά φυλλάδια, Αναφορές’

Στο παράρτημα αυτό περιλαμβάνονται όλες οι αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν την υλοποίηση της προμήθειας σε μορφή αυτόνομων τευχών για κάθε επιμέρους αντικείμενο (ή και παρεχόμενη υπηρεσία) του διαγωνισμού.

Το παράρτημα αποτελείται από αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κλπ. που κατά την κρίση του προμηθευτή τεκμηριώνουν τα στοιχεία του πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών.

Στην αρχή του παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων φυλλαδίων, τευχών που περιλαμβάνονται καθώς και η αρίθμηση τους.

Η τεχνική αρτιότητα και πληρότητα της προσφοράς θα αποτελέσει στοιχείο αξιολόγησης ως ένδειξη της τεχνικής επάρκειας των προμηθευτών.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στοιχεία που σχετίζονται με:

- Το προφίλ του υποψηφίου

- Τη σύνθεση της/των ομάδας/ων εγκατάστασης και τεχνικής / επιστημονικής υποστήριξης για τον προσφερόμενο παραμετροποιημένο εξοπλισμό και υπηρεσιών υλοποίησης.

- Τις παρεχόμενες διαδικασίες παροχής υπηρεσιών υποστήριξης (π.χ. διαδικασία καταγραφής κλήσης, υποστήριξη Helpdesk, κ.λ.π.)

- Τους υποστηριζόμενους χρόνους απόκρισης σε αιτήματα και αποκατάστασης βλαβών.

Χρονοδιάγραμμα, Προδιαγραφές Εγκατάστασης του Εξοπλισμού και Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου που να ακολουθείται από την αναλυτική περιγραφή των δομών του μηχανισμού υλοποίησης και παρακολούθησης. Το χρονοδιάγραμμα αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

## ΑΡΘΡΟ 2.	Οικονομική Προσφορά

- Για κάθε επιμέρους προϊόν, όπως περιγράφεται στον Πίνακα Συμμόρφωσης του Κεφαλαίου Ε πρέπει να δοθεί τμηματική προσφορά με την αναφορά ξεχωριστής τιμής για κάθε τεμάχιο. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που το κόστος του προϊόντος ή υπηρεσίας είναι μηδενικό όπου και πάλι αναγράφεται στην προσφορά.

- Οι τιμές των προσφερομένων ειδών θα πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς.

- Τυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί κατά είδος, και το τελικό ποσό για κάθε είδος/ υπηρεσία να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονομική προσφορά.

- Το κόστος των υπό προμήθεια προϊόντων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και το κόστος εγκατάστασης/ παραμετροποίησης.

- Το Φ.Π.Α. θα αναφέρεται μόνο μία φορά στο τέλος της οικονομικής προσφοράς και σε ξεχωριστή γραμμή.

- Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμπληρώσει τον ‘Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς’ για κάθε είδος ή είδη όπως δίνεται στο Παράρτημα Ι .Ο πίνακας αυτός θα πρέπει να είναι ακριβώς ο ίδιος πίνακας για κάθε είδος (πλην της στήλης “Παραπομπή”) με τον ‘Πίνακα Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς’ για κάθε είδος με μόνη διαφορά τις επιπλέον στήλες και γραμμές για την αναγραφή των οικονομικών στοιχείων. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού.

- Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει την Οικονομική Προσφορά σε έντυπη (φάκελο) και ηλεκτρονική μορφή. Επίσης, η συμπλήρωση του πίνακα οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να παραδοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή, με την χρήση spreadsheet (π.χ. MS EXCEL).

- Οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις ίδιες περιγραφές προϊόντων της προσφορά τους στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση.

- Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται σε περισσότερα του ενός μέρους που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά.

- Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

## ΑΡΘΡΟ 1.	Μέθοδος Αξιολόγησης

- Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Προκήρυξης.

- Λi =KiBiΠλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ), λαμβανομένων υπ’ όψιν μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία του όπου:

α) 	Κi =Συγκριτική Τιμή (Προμήθειας Εξοπλισμού, Εγκατάστασης και Υποστήριξης του στα πλαίσια της εγγύησης) Προσφοράς i.

(β)	Βi = Σταθμισμένη Βαθμολογία, δηλαδή το άθροισμα της βαθμολογίας των επιμέρους στοιχείων κάθε ομάδας κριτηρίων αξιολόγησης επί τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας της Τεχνικής Προσφοράς i. Τα στοιχεία και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας δίνονται στο ΑΡΘΡΟ 2 του παρόντος Κεφαλαίου

- Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή Προσφοράς.

- Για τα είδη βαθμολόγησης ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστό επί τοις εκατό 70 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα.

- Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100.

- Όλα τα επιμέρους στοιχεία των ειδών βαθμολόγησης, βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.

- Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

- Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς

- Σε περίπτωση ισοβαθμίας του Λ μεταξύ δύο προσφορών θα επιλεγεί η προσφορά εκείνη που έχει τη μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στην τεχνική προσφορά, ο Ανάδοχος αναδεικνύεται με κλήρωση.

- Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον προμηθευτή που έχει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

## ΑΡΘΡΟ 2.	Κριτήρια Αξιολόγησης - Πίνακες Κριτηρίων / Συντελεστών

- Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών συνίσταται στη βαθμολόγηση επί μέρους ομάδων κριτηρίων.

- Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς.

- Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δύο Ομάδες, με τους ακόλουθους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:

Πίνακας 1: Κριτήρια αξιολόγησης & συντελεστές βαρύτητας

| 1. Ομάδα τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας και απόδοσης |  |  |  |  | 70% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | Συμφωνία του προσφερόμενου εξοπλισμού με τις τεχνικές προδιαγραφές (Καταλληλότητα, Λειτουργικότητα, Διασυνδεσιμότητα, Ολοκλήρωση και Αποδοτικότητα) |  |  | 40% |
|  | 1.2 | Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης και λειτουργίας του δικτύου όπως προδιαγράφεται στους πίνακες τεχνικών χαρακτηριστικών. |  |  | 30% |
| 2. Ομάδα τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης |  |  |  |  | 30% |
|  | 2.1 | Υποδομή Προμηθευτή/ Προσωπικό |  |  | 10% |
|  | 2.2 | Oμάδα Έργου |  |  | 10% |
|  | 2.3 | Τεχνική Υποστήριξη/Συντήρηση |  |  | 5% |
|  | 2.4 | Χρονοδιάγραμμα Έργου |  |  | 5% |

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ	ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

## ΑΡΘΡΟ 1.	Σκοπός της προμήθειας και Προϋπολογισμός

Σκοπός του διαγωνισμού αυτού είναι η διασύνδεση του κτιρίου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στην οδό Ομήρου 3 στον Ταύρο με το Κέντρο Πληροφορικής και Δικτύων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου επί της Ελ. Βενιζέλου 70 με δίκτυο οπτικών ινών. Το συνολικά διαθέσιμο εύρος ζώνης της σύνδεσης θα πρέπει να είναι πολλαπλάσιο του 1Gigabit-per-second.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υλοποίηση της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στις εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

## ΑΡΘΡΟ 2.	Περιγραφή

Στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού ο ανάδοχος θα αναλάβει την κατασκευή υπόγειου δικτύου οπτικών ινών το οποίο θα διασύνδεει τα δύο κτίρια του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Οι θέσεις των κτιρίων καθώς και μία πιθανή όδευση του σημείου διασύνδεσης παρουσιάζεται στον χάρτη του Σχήματος 1. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για τη μελέτη, αδειοδότηση, προμήθεια υλικών και εξοπλισμού, κατασκευή, έλεγχο, πιστοποίηση, τεκμηρίωση και παράδοση του δικτύου με το “κλειδί στο χέρι” (turn key) καθώς και οι υπηρεσίες συντήρησης του δικτύου για χρονικό διάστημα 3 ετών από την ημερομηνία παράδοσης - παραλαβής του.

Σχήμα 1. Ενδεικτική Όδευση Δικτύου Οπτικών Ινών

## ΑΡΘΡΟ 3.	Τεχνικές Προδιαγραφές Κατασκευής Δικτύου

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε, «Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών Χαρακτηριστικών» καταγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές για το έργο. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός του Αναδόχου πρέπει να είναι διαλειτουργικός και συμβατός με τον σημερινό εξοπλισμό του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Όδευση

Κατόπιν επιτόπιου ελέγχου θα πρέπει ο ανάδοχος να υποβάλλει μελέτη εφαρμογής στην οποία να παρουσιάζεται η βέλτιστη δυνατή όδευση του δικτύου οπτικών ινών η οποία θα διασύνδεει τα δύο κτίρια. Ενδεικτική όδευση παρουσιάζεται στο συνημμένο χάρτη. Η τελική όδευση θα επιλεγεί με βάση κριτήρια που έχουν σχέση με τη μορφολογία και σύσταση του εδάφους, ενδεχόμενα εμπόδια του αστικού ιστού, τις διαδρομές που δύναται να αδειοδοτήσει ο αρμόδιος Δήμος κ.λ.π.

Χάνδακας

Ο χάνδακας θα διανοιχθεί με την τεχνική “mini – trenching” όπως αυτή καθορίζεται από τη σύσταση Rec. L-48 της ITU-T. Οι διαστάσεις του χάνδακα θα είναι 80x400mm (ΠxΒ), σύμφωνα με το Σχήμα 2.

Σχήμα 2.: Τομή χάνδακα

Σωλήνωση και Υποσωλήνωση

Εντός του χάνδακα θα τοποθετηθεί σωλήνωση υδραυλικού τύπου κατασκευασμένη από πλαστικό HDPE και διατομής Φ50. Εντός της σωλήνωσης θα εγκατασταθεί συστοιχία μικροσωλήνωσης 4 σωληνίσκων διαστάσεων εσωτερικής/εξωτερικής διαμέτρου 8/10 mm. Ο εξωτερικός μανδύας του πολυσωληνίου θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο (PE). Εσωτερικά θα πρέπει να υπάρχει ένας δεύτερος μανδύας ο οποίος να προσφέρει υδατοστεγανότητα.

| Πίνακας Προδιαγραφών Συστοιχίας Πολυσωληνίου |  |
| --- | --- |
| Τύπος | Άμεσης Εγκατάστασης εντός σωλήνα |
| Υλικό | PE |
| Υδατοστεγανότητα | Εσωτερικός Μανδύας |
| Διατομή | <28 mm |
| Αντοχή στην πίεση | 12 BAR |
| Αριθμός Σωληνίσκων | 4 |
| Διατομή Σωληνίσκων (εσωτερική/εξωτερική) | 8/10 |
| Αντοχή Τάσης (σύμφωνα με τα standard IEC 60794-5 ) | 200Ν |

Οπτική Ίνα - Οπτικό Καλώδιο

Θα εγκατασταθούν 24 οπτικές ίνες είτε εντός ενός καλωδίου των 24 Ο.Ι. είτε δύο καλωδίων των 12 Ο.Ι. Όλες οι ίνες θα είναι μονότροπες και θα ακολουθούν το κατ’ ελάχιστον το πρότυπο G.652d. Το οπτικό μικροκαλώδιο πρέπει να είναι μορφής κεντρικού σωλήνα (Central Tube) κατάλληλο για εμφύσηση σε σωληνίσκους εσωτερικής/εξωτερικής διαμέτρου 8/10 όπως αυτοί καθορίζονται στην παράγραφο των σωληνώσεων. Το καλώδιο θα πρέπει να διαθέτει εσωτερικό στρώμα υδατοστεγανότητας, εξωτερικό μανδύα πολυαιθυλαινίου καθώς επιπλέον στρώμα που θα εξασφαλίζει αντοχή σε τάση και σύνθλιψη σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πίνακα.

| Πίνακας Προδιαγραφών Οπτικού Καλωδίου |  |
| --- | --- |
| Τύπος περιεχόμενης ίνας | Single Mode ITU- T G. 652d η καλύτερο |
| Αριθμός περιεχόμενων ινών | 12 ή 24 |
| Τύπος Καλωδίου | Κεντρικού Σωληνίσκου (Central Tube) Κατάλληλο για εμφύσηση σε σωληνίσκους 8/10 |
| Διάμετρος Καλωδίου | 3,5 mm > D < 4 mm |
| Βάρος | <15 kgr/km |
| Αντοχή Τάσης (σύμφωνα με τα standard EN 187105 and IEC 60794) | 1 x Weight |
| Αντοχή Κρούσης (σύμφωνα με τα standard EN 187105 and IEC 60794) | 1000Ν |
| Θερμοκρασίες λειτουργίας χωρίς αύξηση της απόσβεσης (σύμφωνα με τα standard EN 187105 and IEC 60794) | από -30C έως +70C |

Οπτικοί σύνδεσμοι

Η χρήση συνδέσμων οπτικού καλωδίου για το εν λόγω μήκος όδευσης δεν κρίνεται αναγκαία.

Φρεάτια

Κατά μήκος της διαδρομής θα εγκατασταθούν τουλάχιστον δύο φρεάτια σε μεταξύ τους απόσταση όχι μεγαλύτερη των 400 μέτρων. Το σώμα του φρεατίου θα κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το καπάκι του θα είναι ελαχίστων διαστάσεων 700 x 700 mm (Μ x Π) κατασκευασμένο από χάλυβα αντοχής D-400 και το βάθος του θα είναι τουλάχιστον 600 mm. Τα συγκεκριμένα φρεάτια θα εξασφαλίζουν πρόσβαση στη υποδομή και θα φιλοξενούν περίσσεια καλωδίου περί τα 20 μέτρα έκαστο. Η κατασκευή επιπλέον φρεατίων κατά μήκος της διαδρομής για λόγους που σχετίζονται με την κατασκευή (απότομες αλλαγές όδευσης) κ.λ.π. σε περίπτωση που κάτι τέτοιο καταστεί αναγκαίο από τη μελέτη εφαρμογής-όδευσης, είναι επιτρεπτή. Τα επιπλέον αυτά φρεάτια είναι απαραίτητο να πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές με τα πρώτα, ενώ η ύπαρξη περίσσειας καλωδίου σε αυτά δεν κρίνεται αναγκαία.

Εισαγωγή στα κτίρια

Η εισαγωγή του δικτύου στα κτίρια θα γίνει από σημείο που θα συμφωνηθεί μεταξύ αναδόχου και των υπευθύνων του Πανεπιστημίου. Η όδευση του καλωδίου εντός του κτιρίου και μέχρι το σημείο τερματισμού θα γίνει από επίσης αμοιβαία συμφωνημένη διαδρομή και πάντα εντός του προστατευτικού πολυσωληνίου. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε στα σημεία καμπής εντός του κτιρίου να μην ξεπεραστεί η ανοχή του καλωδίου με κίνδυνο της εξασθένιση η τη διακοπή του οπτικού σήματος.

Τερματισμοί

Ο τερματισμός του δικτύου θα γίνει εκατέρωθεν της όδευσης και εντός των κτιρίων του Πανεπιστημίου σε οπτικούς κατανεμητές 24 Ο.Ι.

Οι οπτικοί κατανεμητές θα είναι μεταλλικοί, συρταρωτής μορφής, θα έχουν ύψος 1RU (rack unit) έκαστος, βάθος όχι μεγαλύτερο των 300mm και θα μπορούν να προσαρμόζονται σε ικριώματα (rack) είτε 19” είτε 21”, τα οποία θα διατεθούν από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Οι κατανεμητές θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές και πρότυπα που ισχύουν για την ορθή διαχείριση και τερματισμό οπτικών ινών (fiber bending radius < 30 mm κ.λ.π). Το είδος του adaptor που θα χρησιμοποιηθεί για τον τερματισμό της ίνας στον κατανεμητή θα είναι SC/APC. Οι κατανεμητές θα είναι πλήρεις παρελκομένων (κασέτες , 24 pigtails 1,5 m έκαστο, 24 θερμοσυστελλόμενα κ.λ.π.).

Οι οπτικοί κατανεμητές θα συνοδεύονται από ένα μεταλλικό διευθετητή καλωδίων (cable manager) έκαστος, αντίστοιχων διαστάσεων και προδιαγραφών με τον κατανεμητή, ο οποίος θα είναι συρταρωτής μορφής και θα χρησιμοποιηθεί για τη διευθέτηση των καλωδίων διασύνδεσης patchcords.

## ΑΡΘΡΟ 4.	Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός ενός μηνός από την έναρξη του έργου να υποβάλλει στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο μία μελέτη εφαρμογής κατά την οποία θα παρουσιάζονται αναλυτικά, η προτεινόμενη όδευση (μία ενδεικτική όδευση φαίνεται στο Σχήμα 1 του Άρθρου 2) καθώς και ένα σύνολο τεχνικών χαρακτηριστικών που χαρακτηρίζουν την ζεύξη (π.χ. ακριβής περιγραφή του καλωδίου που θα χρησιμοποιηθεί για την σύνδεση, ακριβής θέση τοποθέτησης κατανεμητών, αριθμός φρεατίων, κτλ) και εντός δύο μηνών να καταθέσει τις σχετικές άδειες για την τέλεση του έργου από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Μετά το πέρας της κατασκευής και τερματισμού του δικτύου θα εκτελεστούν μετρήσεις στο σύνολο των ινών που θα έχουν τοποθετηθεί με τη χρήση OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) και από τις δύο πλευρές του δικτύου (Bidirectional). Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα δοθούν σε έντυπη μορφή στο Πανεπιστήμιο σε φάκελο που θα συνοδεύει την παράδοση του έργου.

Ο φάκελος παράδοσης θα περιλαμβάνει επίσης σχέδια του δικτύου στην τελική του μορφή (As Built), κλίμακας 1:2.000. Στα σχέδια θα εμφανίζονται σημεία του δικτύου με συντεταγμένες εξαρτημένες από το σύστημα ΕΓΣΑ 87.

Καθόλη τη διάρκεια του έργου, το ΚΠΔ θα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργεί κανονικά.

Το κόστος των όποιων υλικών απαιτείται κατά τη διαδικασία αυτή (πχ καλώδια σύνδεσης, παροχής ρεύματος) βαρύνει τον προμηθευτή.

Σημειώνεται ότι η συμμόρφωση με τις παραπάνω προδιαγραφές ανά περίπτωση θα ελεγχθεί από την Επιτροπή Παραλαβής με συστηματικό τρόπο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει σχετικό παραδοτέο στο οποίο αναφέρονται επακριβώς οι πρόνοιες που ακολουθήθηκαν για την τήρηση των προδιαγραφών προσβασιμότητας και τα αποτελέσματα των ελέγχων. Η συμμόρφωση και τα αποτελέσματα αυτά θα ελεγχθούν για την ορθότητά τους προς την οριστική παραλαβή του σχετικού παραδοτέου της προμήθειας αυτής.

## ΑΡΘΡΟ 5.	Εγγύηση – Τεχνική Υποστήριξη

5.1. Εγγύηση - Συντήρηση

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται και η συντήρηση του δικτύου για χρονικό διάστημα 3 ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής on site και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει τη δυνατότητά του για την παροχή αυτής της εγγύησης. Ως εγγύηση νοείται η δωρεάν συντήρηση. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυηθεί την δυνατότητα συντήρησης του έργου για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον 7 ετών από την λήξη της περιόδου εγγύησης, με τους ίδιους όρους. Για το διάστημα των 7 ετών θα πρέπει το ετήσιο κόστος συντήρησης να αναφερθεί σε ξεχωριστή στήλη στον πίνακα ανάλυσης της οικονομικής προσφοράς που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι. Το κόστος αυτό, το οποίο δεν αξιολογείται και δεν συμπεριλαμβάνεται στο κόστος της προμήθειας του παρόντος διαγωνισμού, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της αξίας του έργου.

Στις υποχρεώσεις συντήρησης του δικτύου περιλαμβάνεται η αποκατάσταση του δικτύου εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση της βλάβης στον ανάδοχο από τον υπεύθυνο του Πανεπιστημίου.

Το κόστος επισκευής τη βλάβης επιβαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να παραδώσει εντός του καθορισμένου χρονικού ορίου το δίκτυο σε λειτουργία.

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Απόστολος Παπαδόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε	ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

| Α/Α | Είδος | Μονάδα μέτρησης | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Χάνδακας | τεμ | 1 |
|  | Εξωτερική Σωλήνωση | τεμ | 1 |
|  | Συστοιχία Πολυσωληνίου | τεμ | 1 |
|  | Καλώδιο Οπτικών Ινών | τεμ | 1 (24 ινών) ή 2 (12 ινών) |
|  | Φρεάτια | τεμ | ≥2 |
|  | Οπτικοί Κατανεμητές | τεμ | 2 |
|  | Υπηρεσίες Συντήρησης 3 ετών | τεμ | 1 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

| Κωδικός | Α/Α | Περιγραφή | Υποχρεωτικό Πεδίο | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπές | Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Χάνδακας | 1 | Χάνδακας ο οποίος θα περιέχει τους σωλήνες των οπτικών ινών |  |  |  |  |
|  |  | Πλήθος | 1 |  |  |  |
|  |  | Τοποθέτηση του εξοπλισμού στην τελική θέση, τακτοποίηση όλων των απαιτούμενων συνδέσεων και παραλαβή του σε πλήρη λειτουργία. | Ναι |  |  |  |
|  |  | Κατασκευή σύμφωνα με το πρότυπο “mini – trenching” όπως καθορίζεται από τη σύσταση Rec. L-48 της ITU-T. | Ναι |  |  |  |
|  |  | Πλάτος Χάνδακα | 80mm |  |  |  |
|  |  | Βάθος Χάνδακα | 400mm |  |  |  |
| Εξωτερική Σωλήνωση | 2 | Εξωτερική σωλήνωση που θα ενταφιαστεί άμεσα στον χάνδακα και θα εγκιβωτιστεί στο μπετό |  |  |  |  |
|  |  | Πλήθος | 1 |  |  |  |
|  |  | Τύπος Σωλήνωσης | Υδραυλική |  |  |  |
|  |  | Υλικό | Πλαστικό HDPE |  |  |  |
| Συστοιχία Πολυσωληνίου | 3 | Συστοιχία Πολυσωληνίου που θα χρησιμοποιηθεί στη ζεύξη |  |  |  |  |
|  |  | Πλήθος | 1 |  |  |  |
|  |  | Αριθμός Σωληνίσκων | 4 |  |  |  |
|  |  | Εσωτερική Διάμετρος Σωληνίσκου | 8mm |  |  |  |
|  |  | Εξωτερική Διάμετρος Σωληνίσκου | 10mm |  |  |  |
|  |  | Υλικό Εξωτερικού Μανδύα Πολυσωληνίου | Πολυαιθυλένιο (PE) |  |  |  |
|  |  | Να διαθέτει εσωτερικά δεύτερο μανδύα για υδατοστεγανότητα | Ναι |  |  |  |
|  |  | Διατομή Συστοιχίας | <28mm |  |  |  |
|  |  | Αντοχή Τάσης (σύμφωνα με τα standard IEC 60794-5 ) | 200N |  |  |  |
| Καλώδιο Οπτικών Ινών | 4 | Καλώδιο Οπτικών Ινών που θα χρησιμοποιηθεί για την ζεύξη |  |  |  |  |
|  |  | Τύπος και πλήθος καλωδίων | 1 καλώδιο 24 ινών ή 2 καλώδια 12 ινών |  |  |  |
|  |  | Τύπος Καλωδίου | Κεντρικού Σωληνίσκου (Central Tube) Κατάλληλο για εμφύσηση σε σωληνίσκους 8/10 |  |  |  |
|  |  | Διάμετρος Καλωδίου | μεταξύ 3,5mm και 4mm |  |  |  |
|  |  | Βάρος | <15Kgr/km |  |  |  |
|  |  | Αντοχή Τάσης (σύμφωνα με τα standard EN 187105 and IEC 60794) | 1 x Weight |  |  |  |
|  |  | Αντοχή Κρούσης (σύμφωνα με τα standard EN 187105 and IEC 60794) | 1000Ν |  |  |  |
|  |  | Θερμοκρασίες λειτουργίας χωρίς αύξηση της απόσβεσης (σύμφωνα με τα standard EN 187105 and IEC 60794) | από -30C έως +70C |  |  |  |
|  |  | Είδος ινών | Μονότροπες G.652d ή καλύτερο |  |  |  |
|  |  | Το καλώδιο να διαθέτει εσωτερικό στρώμα υδατοστεγανότητας | Ναι |  |  |  |
|  |  | Το καλώδιο να διαθέτει εξωτερικός μανδύα πολυαιθυλαινίου | Ναι |  |  |  |
|  |  | Το καλώδιο να διαθέτει επιπλέον στρώμα που θα εξασφαλίζει αντοχή σε τάση και σύνθλιψη | Ναι |  |  |  |
| Φρεάτια | 5 | Φρεάτια κατά μήκος της ζεύξης |  |  |  |  |
|  |  | Πλήθος | ≥2 |  |  |  |
|  |  | Ελάχιστη απόσταση μεταξύ φρεατίων | 400 μέτρα |  |  |  |
|  |  | Το σώμα του φρεατίου θα κατασκευαστεί με οπλισμένο σκυρόδεμα | Ναι |  |  |  |
|  |  | Μήκος καπακιών | ≥700mm |  |  |  |
|  |  | Πλάτος καπακιών | ≥700mm |  |  |  |
|  |  | Τα φρεάτια να εξασφαλίζουν πρόσβαση στη υποδομή | Ναι |  |  |  |
|  |  | Υλικό καπακιών | Χάλυβας αντοχής D-400 |  |  |  |
|  |  | Βάθος φρεατίου | 600mm |  |  |  |
|  |  | Περίσσεια Καλωδίων (σε τουλάχιστον δύο από τα φρεάτια) | 20m |  |  |  |
| Οπτικοί Κατανεμητές | 6 | Οπτικοί Κατανεμητές για τον Τερματισμό του Δικτύου Εκατέρωθεν της Όδευσης |  |  |  |  |
|  |  | Πλήθος | 2 |  |  |  |
|  |  | Οι κατανεμητές θα είναι μεταλλικοί και συρταρωτής μορφής | Ναι |  |  |  |
|  |  | Ύψος | 1RU |  |  |  |
|  |  | Bάθος | ≤300mm |  |  |  |
|  |  | Να προσαρμόζονται σε ικριώματα είτε 19’’ είτε 21’’ που θα διατεθούν από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο | Ναι |  |  |  |
|  |  | Ελάχιστη Ακτίνα Κάμψης | 30mm |  |  |  |
|  |  | Προσαρμογέας Τερματισμού | SC/APC |  |  |  |
|  |  | Οι κατανεμητές θα είναι πλήρεις παρελκομένων (κασέτες , 24 pigtails 1,5 m έκαστο, 24 θερμοσυστελλόμενα κ.λ.π.) | Ναι |  |  |  |
|  |  | Οι οπτικοί κατανεμητές θα συνοδεύονται από ένα μεταλλικό διευθετητή καλωδίων (cable manager) έκαστος, αντίστοιχων διαστάσεων και προδιαγραφών με τον κατανεμητή, ο οποίος θα είναι συρταρωτής μορφής και θα χρησιμοποιηθεί για τη διευθέτηση των καλωδίων διασύνδεσης patchcords. | Ναι |  |  |  |
| Υπηρεσίες και Τεχνική Υποδομή | 7 | Υπηρεσίες και Τεχνική Υποδομή |  |  |  |  |
|  |  | Χαρακτηρισμός όλων των εγκατεστημένων με OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) | Ναι |  |  |  |
|  |  | Παράδοση σχεδίων του δικτύουs σε τελική μορφή (As Built), κλίμακας 1:2.000. | Ναι |  |  |  |
|  |  | Στα σχέδια θα εμφανίζονται σημεία του δικτύου με συντεταγμένες εξαρτημένες από το σύστημα ΕΓΣΑ 87 | Ναι |  |  |  |
|  |  | Δωρεάν Συντήρηση του δικτύου για χρονικό διάστημα 3 ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής on site και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος | Ναι |  |  |  |
|  |  | Μέγιστος Χρόνος Αποκατάστασης Βλάβης εντός του διαστήματος δωρεάν συντήρησης | 48 ώρες |  |  |  |

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

## Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ :

| Α/Α | Προϊόν ή Υπηρεσία (περιγραφή) |  | Κατασκευαστής |  | Κωδικός είδους (part number) Κατασκευαστή | Ποσότητα |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Αθήνα, __/__/__

Για το Διαγωνιζόμενο

(Ονομ/μο - Υπογραφή)

## Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ :

| Α/Α | Προϊόν ή Υπηρεσία (περιγραφή) | Κατασκευαστής | Κωδικός είδους (part number) Κατασκευαστή | Ποσότητα | Κόστος Μονάδας Αριθμητικώς | Συνολικό Κόστος Αριθμητικώς | Κόστος Ετήσιας Συντήρησης * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Συνολικό Κόστος |  |  |  |  |  |  |
|  | ΦΠΑ |  |  |  |  |  |  |
|  | Σύνολο Αριθμητικώς |  |  |  |  |  |  |
|  | Σύνολο Ολογράφως |  |  |  |  |  |  |

*Το κόστος αυτό αφορά τη συντήρηση μετά τα 3 έτη εγγύησης. Το κόστος αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στο κόστος της προμήθειας, στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της αξίας του έργου.

Αθήνα, __/__/__

Για το Διαγωνιζόμενο

## (Ονομ/μο - Υπογραφή)

Οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις οφείλουν να φέρουν ημερομηνία συμπλήρωσης- σύνταξης και θεώρησης γνησίου της υπογραφής, την ημερομηνία υποβολής ή αποστολής (αν η προσφορά αποστέλλεται με ταχυδρομείο ή courier) της προσφοράς στην Αναθέτουσα Αρχή